###### Опубликован в ДП № 33 от 08.08.03

г. ДОЛГОПРУДНЫЙ

##### ГОРОДСКОЙ

НОРМАТИВНЫЙ  ПРАВОВОЙ  АКТ

______________________________________________________________

04 августа 2003 г.                                                                       №  42-на

# РЕШЕНИЕ

### об утверждении перечня объектов,

### передаваемых ОАО «Хлебниковский кирпичный завод»

### в муниципальную  собственность г. Долгопрудный

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 28.08.1995г. № 154-ФЗ, Федеральными законами «О несостоятельности (банкротстве)» от 08.01.98г. № 6 и от 26.10.2002г. № 127-ФЗ и на основании  Решения Арбитражного Суда Московской области от 05.12.02г. по   делу        № А-41-К-2-319-01, Устава муниципального образования г. Долгопрудный Московской области:

1. Принять в муниципальную собственность г. Долгопрудный объекты  жилищного фонда, социально-культурного назначения и инженерно-коммунальной инфраструктуры, передаваемые ОАО «Хлебниковский кирпичный завод», и утвердить перечень вышеуказанных объектов (Приложение № 1).

2. Настоящий ГНПА вступает в силу с момента его опубликования.

## Глава города                                                                   О. И. Троицкий

Принят Решением

#### Совета депутатов г. Долгопрудный

№ 66 от 22 июля 2003 г.

#### Приложение № 1

к ГНПА № 42-на от 04.08.2003г.

# П Е Р Е Ч Е Н Ь

объектов, передаваемых ОАО «Хлебниковский кирпичный завод»

в муниципальную  собственность г. Долгопрудный

| № п.п | Наименование инженерных сетей и других объектов | Адрес объекта | Диаметр, марка, сечение | Протяженность/ К-во единиц | Балансовая стоимость в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформаторная подстанция ТП-145, в составе: - одноэтажное кирпичное здание, общей площадью 52,7 кв.м. (полезная пл-дь 38,1 кв.м.); оборудование: - трансформаторы силовые ТМ-400 6/04; - распределительное устройство -04кВ | Московская область, г. Долгопрудный, пос. Шереметьевский, ул. Ленинградская, д. 19 | ТМ-400 6/04 | 2 шт. 1 шт. | 44937 |
| 2 | Воздушная линия 0,4 кВ от ТП-145 до жилых домов в г. Долгопрудный, пос. Шереметьевский: -по ул. Ленинградская 36а, 38, 40, 42, 44, 36, и баня; -по ул. Железнодорожной 26, 27, 28, 29, 30, магазин, кафе «Радость»; в составе: - железобетонные опоры; - провод А-16-35; - провод А-35-25; - кабель АВВГ 4x50 от ТП-145 до жилых домов № 17 и 19 по ул. Ленинградская. | Московская область, г. Долгопрудный, пос. Шереметьевский | А-16-35 А-35-25 АВВГ 4x50 | 33 ед. 1300 м 1300 м 250 м | 136582 |
| 3 | Кабельные наружные линии, в составе: - кабель 6 кВ от ЦРП-9 до ТП-145; - кабель от ТП-145 до опоры воздушной линии; -кабель от ТП-145 до дома №17 по ул. Ленинградской; -кабель от ТП-145 до дома №19 по ул. Ленинградской; -кабель от ТП-145 до дома №2 по ул. Тимирязевской; - кабель от ТП-145 до бани; - кабель от ТП-145 до котельной; -кабель от ТП-145 до опоры ВЛ старой ТП-45; -кабель от ТП-145 до опоры ВЛ уличного освещения. | Московская область, г. Долгопрудный, пос. Шереметьевский | 2АСБ-6 3x95 ААБ-6 3х70 ААШВ 3х70+0 2ААБ-1 3х70+0 2ААБ-1 3х70+0 КРП 4х35 ААБ3х120+0 АВВГ 4х50 АВВГ 4х16 | 2 x 55 м 160 м 100 м 2 х 68 м 2 х 175 м 200 м 2 х 160 м 2 х 125 м 2 х 50 м | 194044 |
| 4 | Воздушная линия электроснабжения домов -по ул. Горького 1, 2, 2а, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; - по ул. Островского 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8; в составе: - железобетонные опоры; - деревянные опоры с рельсовыми пасынками; - светильники РКЦ-06-250; - провод А-35; | Московская область, г. Долгопрудный, пос. Шереметьевский |  | 366 м 458 м 6 шт. 17 шт. 6 шт. | 27633 |
| 5 | ## Баня ## в составе: - кирпичное одноэтажное здание бани, общей площадью 130,2 кв.м (площадь по наружному обмеру 212,6 кв.м); - сарай (площадь по наружному обмеру 35,2 кв.м). | Московская область, г. Долгопрудный, пос. Шереметьевский ул. Ленинградская, д.34а |  |  | 115363 |
| 6 | Столовая общей площадью 275,1 кв.м в составе: - кирпичное одноэтажное здание, общей площадью 192,7 кв.м; - подвал, общей площадью – 82,4 кв.м | Московская область, г. Долгопрудный, пос. Шереметьевский ул. Железнодорожная, д. 31 |  |  | 207779 |
| 7 | Жилой дом, общей площадью – 182,3 кв.м (в т.ч. жилая – 119,9 кв.м., вспомогательная – 62,4 кв.м.) | Московская область, г. Долгопрудный, пос. Шереметьевский ул. Заводская д. 10 |  |  | 6861 |
| 8 | Жилой дом (общежитие ОАО «ХКЗ»), общей площадью 513,4 кв.м (в т.ч. жилая – 416,7 кв.м., вспомогательная – 96,7кв.м) | Московская область, г. Долгопрудный, пос. Шереметьевский ул. Советская д. 14 |  |  | 108099 |
| 9 | Жилой дом (барак) общей площадью 403,7 кв.м (в т.ч. жилая – 272,9 кв.м, вспомогательная – 130,8 кв.м) | Московская область, г. Долгопрудный, пос. Шереметьевский ул. Заводская д. 3а |  |  | 74519 |